## Slide 1
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OBJETIVOS Y METAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
agosto de 2020

## Slide 2
Desequilibrio en la distribución de agua en diferentes zonas de la ciudad, debido a una red mal planeada y con grandes diferencias topográficas.
Pérdidas físicas del 48.2% por antigüedad y deterioro en las redes.
Elevada antigüedad de los componentes del sistema de drenaje.
Cuerpos de agua contaminados.
Hundimientos del subsuelo, acelerados por la sobrexplotación del acuífero que generan rupturas y fallas en la red de drenaje.
Baja eficiencia energética en los sistemas de producción, potabilización, transporte y distribución de agua.
Acuíferos sobreexplotados.
Pérdida de retención de agua de lluvia en zonas de conservación
PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Desequilibrio en el consumo de agua. Zonas con consumos en exceso favorecidas por su ubicación.
Fuentes de abasto con dependencia en acuíferos sobreexplotados y en almacenamientos de presas que dependen de la intensidad de las lluvias.
La mayoria de las plantas potabilizadoras con problemas para asegurar la calidad del agua.
El 72.6% de la población cuenta con abastecimiento diario de agua.
Riesgo de inundaciones.
Riesgo de contaminación al acuífero.
Reducción gradual de personal operativo e incremento del personal administrativo.
Esquema tarifario que no permite recuperar los costos de provisión de los servicios.
Recursos hídricos compartidos en la Zona Metropolitana, imponen una gestión coordinada.
Reúso en la CDMX de solo el 10.5% del agua residual generada.
La mayor parte del reúso de agua tratada es para riego agrícola, riego de áreas verdes y llenado de canales y cuerpos de agua.
Solo el 21.5% se reúsa en industria y comercio.
Escaso conocimiento sobre las condiciones y comportamiento de la calidad del agua del acuífero.
Presencia de asentamientos humanos en zonas de recarga natural.
Tarifas para agua tratada superiores a tarifa de agua potable, desincentivando el reúso.
I
AGUA POTABLE
II
DRENAJE, TRATAMIENTO Y REÚSO
II
CONDICIÓN AMBIENTAL
IV
CONDICIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PGIRH 2019-2024
1
GARANTIZAR PROGRESIVAMENTE EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE
2
DRENAJE, TRATAMIENTO Y REÚSO: HACIA UN MANEJO Y APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
3
GESTIÓN AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
4
TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Baja eficiencia energética en plantas de bombeo de agua de lluvia y en sistemas de tratamiento de agua residual.

## Slide 3
HACIA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA CDMX
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PGIRH 2019-2024
i
GARANTIZAR PROGRESIVAMENTE EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA POTABLE
II
DRENAJE, TRATAMIENTO Y REÚSO: HACIA UN MANEJO Y APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
III
GESTIÓN AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
IV
TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
METAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA CDMX (EXPRESADAS EN %)* | Línea Base 2018 | 2024 | 2030 | 2040
Lograr que toda la población tenga agua potable todos los días. | 73 | 100 | 100 | 100
Lograr que toda la población tenga agua potable todos los días y de manera continua. | 73 | 80 | 90 | 100
Lograr un consumo equitativo de agua potable para uso doméstico entre alcaldías, asegurando un promedio mínimo de 100 l/hab/día en todas las alcaldías (estándar de la OMS). | 90 | 100 | 100 | 100
Contar con un sistema de drenaje operando en condiciones apropiadas, que permita asegurar la conducción de aguas residuales y pluviales sin riesgos sanitarios ni de inundaciones para la población. | 50 | 65 | 80 | 100
Alcanzar el saneamiento integral de cuerpos de agua y aprovechamiento de sus espacios para uso público. | 0 | 80 | 100 | 100
Potencializar el reúso de las aguas residuales, con un apropiado tratamiento que asegure la calidad que demandan los diversos tipos de reúso dentro de la CDMX, liberando agua de primer uso para las necesidades básicas de la población. | 10.5 | 15 | 30 | 50
Eliminar la sobreexplotación del Acuífero de la Ciudad de México (m3/s de agua extraída que excede la recarga)* | 7.3 | 5 | 2.5 | 0
Lograr que los usuarios estén satisfechos de manera permanente, con la calidad de la atención recibida. | 70 | 100 | 100 | 100
Lograr la implementación de un esquema tarifario sustentable, garantizando tarifas accesibles para la población con menor poder adquisitivo | 0 | 17 | 50 | 100
Transformar al SACMEX en un organismo descentralizado | 0 | 100 | 0 | 0